## Hoja1
Model | DRSD20 | DRSD30 | DRSD40 | DRSD60 | DRSD90
Voltage | 380V/50Hz/3-phase | 380V/50Hz/3-phase | 380V/50Hz/3-phase | 380V/50Hz/3-phase | 380V/50Hz/3-phase
Power | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.5kW | 2.5kW
Bucket Volume | 20L | 30L | 40L | 60L | 90L
Inlet hopper capacity | 7L | 12L | 20L | 25.5L | 82L
Bucket Quantity | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 2010-08-06
Dimension (mm) | 800x410x900 | 920x460x1020 | 1155x555x1125 | 1160x600x1280 | 1680x830x1550