## Hoja1
Modelo | Mufla No. |  | Carga de copas | Controlador | Elemento calefactor | Método de apertura de la puerta | Presión de aire recomendada para el compresor de aire | Temperatura nominal | Fuerza | Dimensiones
|  | Área de trabajo | [7 empty] | (An. x Pr. x Al.)
(An. x Pr. x Al.)
|  | (milímetros) | (Cantidad x Tamaño) |  |  |  | (MPa) | (℃) | (kW) | (milímetros)
DE50CF | N° 4 | 250*450*145 | 50x6A/7A/7AS | Transformador trifásico, 20 kVA | Elemento de carburo de silicio | Neumático | 0,4-0,5 | 1200 | 2018-11-01 | 1020*1170*1700
DE100CF | N° 5 | 470*560*215 | 100x6A/7A/7AS | Transformador trifásico, 30 kVA | Elemento de carburo de silicio | Neumático |  |  | 17-28 | 1340*1340*1700
DE168CF | N° 8 | 670*650*255 | 168x6A/7A/7AS | Transformador | Elemento de carburo de silicio | Neumático |  |  | – | –