## Hoja1
Modelo | Mufla No. |  | Carga de crisoles | Controlador | Elemento calefactor | Método de apertura de la puerta | Presión de aire recomendada para el compresor de aire | Temperatura nominal | Fuerza | Dimensiones
|  | Área de trabajo | [7 empty] | (An. x Pr. x Al.)
(An. x Pr. x Al.)
|  | (milímetros) | (Cantidad x Tamaño) |  |  |  | (MPa) | (℃) | (kW) | (milímetros)
DE1220FF | N° 3 | 370*450*220 | 12 x 50 g/65 g 15 x 40 g/55 g 20 x 30 g | Transformador trifásico, 20 kVA | Elemento de carburo de silicio | Neumático | 0,4-0,5 | 1200 | 2018-11-01 | 1137*1041*1654
DE2030FF | N° 6 | 470*570*220 | 20 x 50 g/65 g 30 x 30 g/40 g/55 g | Transformador trifásico, 25 kVA | Elemento de carburo de silicio | Neumático |  |  | 17-23 | 1237*1133*1654
DE2536FF | N° 7 | 590*560*210 | 25 x 50 g/65 g 36 x 30 g/40 g/55 g | Transformador trifásico, 30 kVA | Elemento de carburo de silicio | Neumático |  |  | 17-28 | 1367*1131*1686
DE3042FF | N° 9 | 670*650*255 | 30 x 50 g/65 g 42 x 30 g/40 g/55 g | Transformador trifásico, 30 kVA | Elemento de carburo de silicio | Neumático |  |  | 17-28 | –