## Hoja1
Modelo | Número de Muffle | Área de Trabajo (mm) | Carga de Cupelas (Qty x Size) | Controlador | Elemento Calefactor | Método de Apertura de Puerta | Presión de Aire Recomendada (MPa) | Potencia del Compresor (kW) | Dimensiones (mm)
DE50CF | No. 4 | 250×450×145 | 50×6A/7A/7AS | Transformador 3ph, 25kVA | Carburo de Silicio | Neumático | - | 15-20 | 1020×1170×1700
DE100CF | No. 5 | 470×560×215 | 100×6A/7A/7AS | Transformador 3ph, 40kVA | Carburo de Silicio | Neumático | 0.4-0.5 | 30-38 | 1340×1340×1700
DE168CF | No. 8 | 670×650×255 | 168×6A/7A/7AS | Transformador 3ph, 40kVA | Carburo de Silicio | Neumático | - | - | -